**河南天地酒店有限公司AB座漏水点维修询比单**

**项目名称：**河南天地酒店有限公司AB座漏水点维修询比采购

**项目地点：**郑州市农业路41号河南天地粤海酒店

**施工工艺：**

1. 避雷针、烟囱口处有不同程度的开胶裂缝现象，针对开胶裂缝处实施打密封胶处理；

2.AB座客房及办公室阳台玻璃上方开裂处打胶做防水；

3.机房外平台及烟酒店房顶漏电，采取做防水卷材处理；发电机房内漏水处，采取打孔安装地漏，做引流处理；

4.低压配电室墙面漏水点，采取打孔注浆处理。

**施工清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 避雷针底面做防水 | 15 | ㎡ |  |  | 基层防水有问题需要从新做防水 |
| 2 | 玻璃顶密封胶更换 | 20 | ㎡ |  |  | 密封胶更换 |
| 3 | 烟囱口不锈钢加固 | 6 | ㎡ |  |  | 加固密封防水 |
| 4 | 雨水槽整改 | 18 | ㎡ |  |  | 水槽上玻璃破碎，整改雨水槽 |
| 5 | 28楼阳台防水，烟酒店房顶漏水 | 60 | ㎡ |  |  | SGS防水砂浆加固 |
| 6 | 客房1501、1502、 15楼办公室窗户平台打胶 | 3 | 间 |  |  |  |
| 7 | 发电机房地漏改造 | 25 | 米 |  |  |  |
| 8 | 雨水管接管 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 配电室漏水处注浆 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

1. **报价：**

**注：以上报价已包含税费、人工、垃圾清运、安全费等费用。**

**2.报价有效期：60天。**

**3.工期： 天。**

**4.质保期： 。**

**4.开具发票类型： （增值税专票或者普票），税率 %。**

**报价公司：**

**联系人及联系方式：**

**日期：**

**一、公司营业资质及行业资质**

包括但不限于：

1、《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或具有三证合一后的有效企业法人证书（营业执照）、基本存款账户开户许可证；（必须）

2、信用中国查询页（必须）；

3、企业资信证书；（如有）

4、其他有效证书文件。

5、具有防水施工专业资质或类似工程业绩。

**二、授权书委托书**

本人（姓名）系（公司名称）的法定代表人，现委托（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南天地酒店有限公司AB座漏水点维修询比采购项目的投标报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 天

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

报价人全称： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

委托代理人联系方式：

日期：

### 河南颐城控股有限公司采购活动廉洁承诺书

（供应商适用）

河南天地酒店有限公司：

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位在参与贵方项目采购活动中，作出以下承诺：

1. 本单位严格按照招标采购等各项法律法规、规章制度及操作规程和办事程序参与采购活动，自觉遵守采购单位有关廉政建设要求，主动接受相关部门的监督。
2. 对所提交的单位基本信息、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
3. 自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护采购单位采购良好秩序。
4. 不以任何方式向采购单位采购人员或者评审委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。
5. 一旦发现采购单位相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购单位纪检监察部门举报（电话：0371-56155990）。
6. 我方自愿将本承诺书作为采购投标文件的附件，具有同等的法律效力。
7. 本单位将严格遵守以上承诺，如发生违法违规或不良行为，自愿接受颐城控股相关部门给予的处理，列入颐城控股系统采购“黑名单”，并依法承担责任。
8. 本人作为（单位）法定代表人（授权代理人），已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或授权代理人签名：

承诺单位（签章）：

年 月 日

### 投标资料真实性承诺函

我单位应保证本次投标提供的投标资料真实有效，一经发现有造假或其他不实行为，我单位接受被取消投标资格并保留追究其相关责任的权利。

法定代表人或授权代理人签名：

承诺单位（签章）：

年 月 日